## Sheet1
دستگاه ریزش و برداشت خشک کن
ردیف | شرح | تعداد | ردیف | شرح | تعداد
1 | DVP-14SS2 Relay | 2 | 27 | مهره نمره 5 | 60
2 | Dvp-PS02 | 3 | 28 | ریل فیوز | 4متر
3 | Dvp-04DA | 2 | 29 | کابل 1.5 * 4 | 100متر
4 | Dvp-16sp11R | 2 | 30 | زنجیر انرژی با عرض داخلی 10 سانت و ارتفاع داخلی 2.5 سانتی متر و | متر9
5 | رله 24 ولت فیندر به همراه پایه | 12 | 31 | جعبه فرمان دوتایی | 2
6 | رله 24 ولت دو کنتاکت فیندر به همراه پایه | 3 | 32 | جعبه فرمان سه تایی | 2
7 | فیوز تکفاز 6 آمپر | 2 | 33 | سنسور القاییPRCM30-15DP سوکتی همراه کابل | 6
8 | فیوز سه فاز 25 آمپر | 2 | 34 | میخ پرچ نمره 5 پلاکی | 1
9 | HMI Dop-B03s211 | 2 | 35 | کابل 1*4 | 30متر
10 | درایو سه فاز 1.5 کیلووات | 8 | 36 | شاسی استارت سبز | 10
11 | ترمینال نمره 6 کلمسان | 130 | 37 | شاس STOP قرمز | 4
12 | قفل ترمینال کلمسان (براکت) | 45 | 38 | کلید STOP کله قارچی قفل شونده | 4
13 | داکت شیار دار کلمسان 60*40 | 2 شاخه | 39 | کابل 1.5*5 | 30متر
14 | ترمینال ارت نمره 6 | 10 | 40 | کنتاکتور D25 | 2
15 | سیم نمره 0.75 در دو رنگ آبی و قرمز هرکدام | 2حلقه | 41 | تابلو برق | 2
16 | میکروسوییچ اهرمی | 6 | 42 | سنسور القایی 12 میلیمتر مثبت سوکتی همراه با کابل | 3
17 | نوار فورم | 2متر | 43 | کابلشو نمره 10 | 8
18 | سیم نمره 2.5 مشکی | 2 | 44 | بست کمربندی 30 سانتیمتری | 1
19 | سر سیم 0.75 | 4 | 45 | داکت ساده نمره 40*60 | 4متر
20 | سر سیم 2.5 | 3 | 46 | جامپر برای A2 رله | 3شاخه
21 | فن 220 ولت 12*12 سانتیمتر | 2 | 47 | جعبه تقسیم 15 * 15 | 5
22 | قاب فن 12*12 سانتیمتر | 10 | 48 | سرسیم گرد رنگ آبی نمره 5-2 | 30
23 | خشاب فیوز شیشه ای ریلی (فیوز پایه کوتاه) | 2 | 49 | داکت ساده نمره 4 | 1 شاخه
24 | جامپر ترمینال نمره 6 | 1بسته | 50 | سوکت RS232 نرگی همراه با کاور | 2
25 | فیوز سه فاز 6 آمپر | 8 | 51 | ولوم 10 کیلو دوربالا (ده دور) | 2
26 | پیچ نمره 5 چهارسانتیمتر آچاری | 30 | 52 | سرولومی | 2
54 | گلند نمره 16 | 20 | 53 | کابل 1*6 | متر20
56 | لول کنترل شیوا امواج | 1 | 55 | شاسی استارت استپ دوبل | 1
58 | کلید حرارتی رنج 1 الی 1.6 | 2 | 57 | کنتاکتور D9 | 2
|  |  | 59 | باسبار سه فاز 11 پیچ 500ولت 125 آمپر مارک RST | 1
| میکرو سوییچ اهرمی |  |  | رله 24 ولت فیندر تک کنتاکت و دوکنتاکت
| خشاب فیوز شیشه ای ریلی (فیوز پایه کوتاه) |  |  | سرسیم گرد رنگ آبی نمره 5-2
زنجیر انرژی با عرض داخلی 10 سانتی متر و ارتفاع داخلی 2.5 سانتی متر به طول 9 متر

## Sheet2
تابلو برق ریزش و برداشت خشک کن
یک عدد
75 cm
26 cm
65 cm
برش روی در برای HMI
سه سوراخ روی در برای شاسی
هشت سوراخ کف تابلو جهت گلند نمره 16
برش جهت قاب فن 12*12 چهار عدد
تابلو برای پرس یک عدد
70cm
25cm
40 cm
یک سوراخ روی در برای شاسی
چهار سوراخ کف تابلو جهت گلند نمره 16
HMI